ИНФОРМАЦИЯ

о перечне имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Толвуйское сельское поселение», планируемого к передаче на основании концессионного соглашения

- Балансовая стоимость:            3876247,00  руб.

- Остаточная стоимость:            2814500,00  руб.

| № п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание станции 1-го подъёма насос марки БЦПЭ 85-0,5-120м-Ч 2,0 кВт – 1 шт; насос «Каскад 4-6-21» 1,25 кВт – 1ши; насос «Каскад 4-4-17» 2,2 кВт -1шт площадь 140 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 2 | Здание станции 2-го подъёма насос GRUNDFOS 4.0 кВт – 2 шт, площадь 140 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 3 | водонапорная башня БР-25 объём 25 куб.м. | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Совхозная | удовлетворительное |
| 4 | резервуар- 3 шт. объём 280 куб.м. | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Школьная | удовлетворительное |
| 5 | Водопроводная сеть | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя | Используется, общая протяжённость 4300м, в том числе 2570м – чугун, 1310м-ПНД, 420м- пластмасс d=150мм |
| 6 | Канализационная сеть | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя | Используется, общая протяжённость 1300м, чугун, керамика |
| 7 | Здание канализационной насосной станции насос марки СД 32/40, 11,0 КВт – 2 шт, площадь _45,0 кв.м | Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Толвуя, ул. Гористая | удовлетворительное |