ПАМЯТКА

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС по Республике Карелия напоминает о важности соблюдения следующих профилактических мероприятий:

- Перед началом отопительного сезона печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте.

- Не храните в коридорах, лестничных клетках, на чердаках и в подвалах нитрокраску, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

- Не захламляйте чердаки, подвалы и сараи различными сгораемыми материалами, мусором и не курите в этих помещениях.

- Не курите в постели. Именно по этой причине чаще всего происходят пожары, на которых гибнут люди.

- Не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях.

- Спички, аэрозольные предметы бытовой химии и другие огнеопасные вещества храните в недоступных для детей местах.

- Не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей.

- На сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

- Не располагайте близко к печи мебель, ковры - они могут загореться.

- Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарно-спасательную службу по телефону – 101 или 112